Перечень работ,

связанных с содержанием и ремонтом

общего имущества в многоквартирном доме

| № п/п | Системы | Наименование работ | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Система отопления | Консервация системы центрального отопления. | После завершения отопительного периода. |
| 1.2. | Водоснабжение и канализация | Расконсервация и ремонт поливочной системы (ревизия запорной арматуры) | Май |
| 1.3. | Кровля | Очистка кровель от наледи, снега, мусора . | По мере необходимости |

- Работы, выполняемые при подготовке  к весенне-летнему периоду.

| № п/п | Системы | Наименование работ | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Устранение незначительных неисправностей кровельных конструкций, устройство заплат до 20% от площади кровли независимо от материала кровли. | по графику, по мере необходимости. |
|  | 2.1 | Кровля |  |  |
|  | 2.2 | Система отопления | Проведение гидропневматической промывки системы. | 1 раз в год и после ремонта системы. |
|  |  |  | Гидравлическое испытание системы . | график |
|  |  |  | Ремонт, смена прокладок и сальниковых уплотнителей запорно-регулировочной арматуры, смазка. | 1 раз в год и по мере необходимости |

2.Работы, выполняемые при подготовке  к осенне-зимнему периоду

|  |  | Врезка штуцеров , воздушников, спускников, гильз в систему, заливка масла в гильзы при необходимости. | График |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мелкий ремонт тепловой изоляции. | До начала отопительного сезона |
|  | 2.3. | Система холодного и горячего водоснабжения | Ремонт, смена прокладок и сальниковых уплотнителей запорно-регулировочной арматуры. | 1 раз в год и по мере необходимости |
|  |  |  | Ремонт и врезка штуцеров, воздушников, спускников, гильз. | График. |
|  |  |  | Консервация поливочной системы (отсечение от системы ХВС, слив воды. | До середины сентября |
|  | 2.4. | Ливневая канализация | Ремонт системы организованного водоотвода, ливневой канализации. | По мере необходимости до начала сентября |
| 2.5. | Ремонт внутренних помещений | Заделка рустов, трещин, мест примыкания к стенам и мест прохода трубопровода через перекрытия, герметизация вводов инженерных коммуникаций. | График |
|  |  | Остекление , ремонт и укрепление оконных рам. | По графику, по мере необходимости |
|  |  | Надёжное закрытие, уборка, очистка от мусора подвальных и чердачных помещений (не отданных в аренду) | Постоянно |
| 2.6. | Фасад | Восстановление незначительных нарушений в отделке цоколя (до 5% от площади). | График |
|  |  | Очистка отмосток от мусора и растительности | По мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц |

3. Работы, выполняемые при обслуживании жилищного фонда в течение года.

| 3.1. | Придомовая территория | Ремонт и покраска оборудования детских, спортивных и хозяйственно-бытовых площадок | 1 раз в течение года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт просевших отмосток до 5% общей площади. | По мере необходимости |
|  |  | Покос травы | По мере необходимости |
|  |  | Подметание свежевыпавшего снега на асфальтовой придомовой территории. | 1 раз в сутки в дни снегопада. |
|  |  | Посыпка песком во время гололёда. | 1 раз в сутки в дни гололёда |
|  |  | Сметание снега со ступенек и площадок | 1 раз в сутки в дни снегопада |
|  |  | Уборка и вывоз крупного мусора с придомовой территории | 1-2 раза в сутки |
|  |  | Уборка газонов | В теплый период 1 раз в 2 суток |
| 3.2. | Мусоропроводы | Удаление мусора и уборка мусороприемных камер | Ежедневно |
|  |  | Удаление и устранение засоров мусора из мусороприемных камер | по мере необходимости |
| 3.3 | Система отопления | Проведение технического осмотра системы в техподвалах и чердаках | 1 раз в месяц |
|  |  | Ликвидация прорывов, подтекания трубопроводов, запорной арматуры, водоподогревателей, баков-аккумкляторов | по мере необходимости |
|  |  | Проведение проф. осмотров квартир с целью контроля работы оборудования, правильной эксплуатации помещений, предупредительного ремонта, консультация жителей по правильному пользованию внутридомовым оборудованием. | 1 раз в квартал |
| 3.4 | Системы холодного и горячего водоснабжения | Проведение технического осмотра системы в техподвалах | 1 раз в месяц |
|  |  | Ликвидация прорывов, подтекания трубопроводов, запорной арматуры, устранение засоров трубопроводов | по мере необходимости |
|  |  | Замена аварийных участков в объеме 1% от общей протяженности | по мере необходимости |
| 3.5 | Канализация, ливневая канализация | Очистка дренажа, устранение засоров канализационных труб «лежаков» до первого колодца | по мере необходимости |
|  |  | Замена аварийных участков трубопровода (до 2 м.) | по мере необходимости |
| 3.6 | Внутреннее помещение | Мытье пола кабин лифтов | Ежедневно, согласно договоров |
|  |  | Мытье стен и дверей кабины лифта | 2 раза в месяц согласно договоров |
|  |  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей - нижних трех этажей - выше третьего этажа | ежедневно 2 раза в неделю |
|  |  | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц |
|  |  | Влажная протирка стен, окрашенных масляной краской, дверей оконных ограждений, деревянных перил. Дезинфекция подвальных помещений | 1 раз в год, согласно договора |
| 3.7 | Вентиляция | Проведение проф. осмотров квартир с целью контроля работы оборудования, правильной эксплуатации помещений, предупредительного ремонта, консультация жителей по правильному пользованию внутридомовым оборудованием. | 1 раз в год. |
|  |  | Производить осмотр оголовков вентканалов, а также проверку наличия тяги | 3 раза в год |
| 3.8 | Система электроснабжения | Ревизия поэтажных щитков | 2 раза в год |
|  |  | Ревизия входного распределительного устройства (ВРУ) | 2 раза в год |
|  |  | Ревизия , ремонт осветительной электросети мест общего пользования (МОП). | 2 раза в год |
|  |  | Снятие показаний электросчетчиков МОП и лифтов с ведением журнала | ежемесячно |
|  |  | Техническое обслуживание стационарных электроплит | В соответствии с договором |
| 3.9. | Лифты | Ежесуточные регламентные работы | ежедневно |
|  |  | Круглосуточное аварийное обслуживание | ежедневно |

1. Работы, выполняемые при подготовке к весенне-летнему периоду.

| № п/п | Системы | Наименование работ | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Система отопления | Консервация системы отопления | После завершения отопительного периода |
| 1.2 | Водоснабжение и канализация | Расконсервация и ремонт поливочной системы (ревизия запорной арматуры) | Май |
| 1.3 | Кровля | Очистка кровель от наледи, снега, мусора | По мере необходимости |

2. Работы выполняемые при подготовке к осенне-зимнему периоду.

| № п/п | Системы | Нименование работ | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Кровля | Устранение незначительных неисправностей кровельных конструкций, устрйство заплат до 20% от площади кровли не зависимо от материала кровли. | по графику, по мере необходимости |
| 2.2 | Система отопления | Проведение гидропневматической промывки системы Гидравлическое испытание системы Ремонт, смена прокладок и сальниковых уплотнителей запорно-регулировачной арматуры, смазка. | 1 раз в год и после ремонта системы график 1 раз в год и по мере необходимости |

1. Работы, выполняемые при подготовке к весенне-летнему периоду.

| № п/п | Системы | Наименование работ | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Система отопления | Консервация системы отопления | После завершения отопительного периода |
| 1.2 | Водоснабжение и канализация | Расконсервация и ремонт поливочной системы (ревизия запорной арматуры) | Май |
| 1.3 | Кровля | Очистка кровель от наледи, снега, мусора | По мере необходимости |

Бухгалтерская оказанную